| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Муромцевского |  |  |  |  |
| муниципального района |  |  |  |  |
| Омской области |  |  |  |  |
| (председатель комиссии) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С.Н. Казанков |
|  | (подпись) |  |  | (ФИО) |
|  |  |  |  | 17.06.2025 г. |
|  |  |  |  | (дата) |

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Муромцевского муниципального района Омской области

1. Порядок проведения проверки

1.1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Муромцевского муниципального района Омской области (далее – Программа)  является оценка готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов путем проведения проверок потребителей тепловой энергии, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих потребителям на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (далее – Потребители). Проверке подлежат:

1) Многоквартирный жилищный фонд, расположенный на территории Муромцевского муниципального района Омской области и получающий коммунальную услугу теплоснабжения;

2) Объекты социальной сферы, расположенные на территории Муромцевского муниципального района Омской области и получающие коммунальную услугу теплоснабжения;

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации приказом № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

1.3. Срок проведения проверки: с 26 августа по 5 сентября 2025 года - работа комиссии / с 6 сентября по 9 сентября 2025 года - срок устранения замечаний, при наличии.

1.4. Объекты, подлежащие проверке: многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Муромцевского муниципального района Омской области (далее Объекты).

1.5. Проведение проверок готовности Объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проведения оценки готовности Объектов (приложение 1 к Программе).

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией, которая расположена по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2, каб. 43; т. 22-483; адрес электронной почты kuzmin@murom.omskportal.ru (далее – Комиссия). Права и обязанности членов Комиссии регламентируются постановлением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области от 02.06.2025 № 130-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций Муромцевского муниципального района Омской области и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения», в частности:

- в состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии;

-  персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области;

- председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

- секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

1) извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

2) осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

3) ведет протокол организационного, координационного совещания;

4) обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;

5) осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов теплоснабжения к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;

- оформление результатов проверок готовности объектов теплоснабжения к проведению отопительного периода актами проверки готовности к отопительному периоду.

- решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для потребителей.

1.7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Объектов Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами в отношении Объекта, устанавливает уровень их готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

1.8. Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов в отношении каждого Объекта осуществляется Комиссией течение 10 календарных дней со дня окончания проверки. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 3 к Программе). Результаты проверки и произведённого расчета индекса готовности в отношении каждого Объекта направляются потребителю не позднее 5 рабочих дней до дня подписания Акта.

1.9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются Актом, который должен быть составлен не позднее 10 сентября 2025 года.

1.10. В случае если в оценочном листе выявлены замечания и устранены, в течение 14 календарных дней с даты получения уведомления об их устранении проводится повторная оценка готовности, составляется новый Акт и оценочный лист.

2. Документы, предоставляемые в Комиссию Потребителями

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности Объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр Объектов.

2.2. В срок до 26.08.2025 года Потребителям в целях проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов необходимо предоставить/выполнить следующие  документы/требования:

- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения;

- Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок;

- Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения;

- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО;

- В случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО ‒ организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля;

- Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО;

- Утвержденные в соответствии эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции;

- Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

- Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт;

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;

- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;

- Акты периодической проверки узла учета;

- Акты разграничения балансовой принадлежности;

- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений;

- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;

- Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685 – 21, оформленные аккредитованной лабораторией;

- Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний (приложение 2 к Программе). В случае отказа одной из сторон в подписании данного акта проверки, предоставить лист разногласия сторон.

2.3. Документы, предоставляемые в Комиссию на бумажном носителе, должны быть заверены надлежащим образом.

Приложение № 1

к Программе

График проведения оценки готовности Объектов

| # № п/п | # Потребители тепловой энергии | # Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |
| # 1 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 10; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 2 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 12; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 3 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 14; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 4 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 16; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 5 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 18; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 6 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 20; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 7 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. 40 лет Победы, 22; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 8 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Водников, 2; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 9 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Водников, 4; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 10 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Водников, 6; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 11 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Водников, 8; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 12 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Водников, 14; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 13 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Водников, 18; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 14 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 2а; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 15 | Многоквартирный дом,р.п.Муромцево,ул.Кооперативная, 29а; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 16 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 12; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 17 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 14; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 18 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 41; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 19 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 145; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 20 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 148; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 21 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Лисина, 81; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 22 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Лисина, 83; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 23 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 14; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 24 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 32б; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 25 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 32а; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 26 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 34б; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 27 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 80; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 28 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 2; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 29 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 4; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 30 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 31 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 7; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 32 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 8; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 33 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 10; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 34 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 11; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 35 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 12; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 36 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 13; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 37 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 14; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 38 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 15; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 39 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 16; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 40 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 17; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 41 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 18; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 42 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 19; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 43 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 20; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 44 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 21; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 45 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 22; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 46 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 24; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 47 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 25; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 48 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 26; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 49 | Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 28; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 50 | # Многоквартирный дом, р.п. Муромцево, ул. Луговая, 1А. | 26.08.2025 05.09.2025 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |  |  |
| # 51 | Здание УФК № 14; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 52 | Здание судебного департамента; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 53 | Здание прокуратуры; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 54 | Здание МОМВД России Муромцевский; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 55 | Здание Администрации Муромцевского муниципального района; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 56 | Здание ЗАГС; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 57 | Здания БПОУОО «МТМСХ»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 58 | Здание Муромцевской центральной районной больницы; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 59 | Здание ГУ-УПФР в Муромцевском районе; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 60 | Административное здание ОАО «Ростелеком»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 61 | Административное здание Муромцевского почтампа УФПС Омской области; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 62 | Административное здание БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 63 | Здание БУ «Редакция газеты «Знамя труда»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 64 | Здание Администрации Муромцевского городского поселения; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 65 | Здание Артынской участковой больницы; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 66 | Здание Камышино-Курской участковой больницы; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 67 | Здание Низовской участковой больницы; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 68 | Здание МФЦ Муромцевского района Омской области | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 69 | Здание КУ ЦЗН Муромцевского района | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 70 | Здание административного корпуса Петропавловского детского дома; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 71 | Здание спального корпуса Петропавловского детского дома; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 72 | Здание МБУ ДО «Муромцевский центр внешкольной работы»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 73 | Здание МБОУ «Муромцевской СОШ № 1»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 74 | Здание МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 75 | Здание МБОУ «Дурновская СОШ»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 76 | Здание МБОУ «Петропавловская СОШ», р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 77 | Здание МБОУ «Петропавловская СОШ», р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29Е; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 78 | Здание МБОУ «Рязанская СОШИ», с. Рязаны, ул. Школьная, 2; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 79 | Здание МБОУ «Рязанская СОШИ», с. Рязаны, ул. Школьная, 2А; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 80 | Здание МБОУ «Мысовская СОШ», с. Мыс; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 81 | Здание МБОУ «Костинская СОШ»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 82 | Здание МБОУ «Мохово-Привальская СОШ», с. Моховой Привал; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 83 | Здание МБОУ «Камышино-Курская СОШ», с. Камышино-Курское; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 84 | Здание МБОУ «Бергамакская СОШ» с. Бергамак; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 85 | Здание МБОУ «Лисинская СОШ», д. Лисино; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 86 | Здание МБОУ «Карбызинская СОШ», с. Карбыза, ул. Школьная, 14 | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 87 | Здание МБОУ «Карбызинская СОШ», с. Карбыза, ул. Школьная, 16 | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 88 | Здание МБОУ «Муромцевский лицей»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 89 | Здание МБОУ «Кондратьевская СОШ» с. Кондратьево; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 90 | Здание МБОУ «Кондратьевская СОШ» с. Курганка; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 91 | Здание МБОУ «Артынская СОШ», с. Артын; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 92 | Здание МБОУ «Низовская СОШ», с. Низовое; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 93 | Здание МБОУ «Мысовская СОШ», с. Ушаково; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 94 | Здание МБОУ «Гуровская СОШ»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 95 | Здание МБДОУ «Костинский детский сад»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 96 | Здание МБДОУ «Мохово-Привальский детский сад»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 97 | Здание МБДОУ «Мысовский детский сад»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 98 | Здание МБДОУ «Бергамакский детский сад»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 99 | Здание МБДОУ «Муромцевский детский сад №4»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 100 | Здание МБДОУ «Муромцевский детский сад №6»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 101 | Здание МБДОУ «Муромцевский детский сад №2»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 102 | Здание МБДОУ «Муромцевский детский сад №7»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 103 | Здание МБДОУ «Гуровский детский сад»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 104 | Здание МБДОУ «Камышино-Курский детский сад»; | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 105 | Здание МБДОУ «Артынский детский сад». | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 106 | Здание КОУ «Петропавловская школа-интернат» | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 107 | Здание МБМУК ЦРТК «Родники Сибирские» | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 108 | Здание МБМУК Муромцевский историко-краеведческий музей | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 109 | Здание МБМУК КДЦ | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 110 | Здание МБМУКиТ «Пять озер-Муромцево» | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 111 | Здание МКОУ ДО «МДШИ» | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 112 | Здание МКОУ ДО «Школа ремесел» | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 113 | Здание гаража МКУК «Центр обеспечения учреждений в сфере культуры» (ул. Пушкина) | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 114 | Здание МБМУК Муромцевский КДЦ «Альтернатива» | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 115 | Здание МБМУК Муромцевский КДЦ «Альтернатива» Петропавловский филиал №1 | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 116 | Здание Муромцевской библиотеки им. М.А. Ульянова | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 117 | Помещения библиотеки П-Павловка | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 118 | Здание Артынского СК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 119 | Здание Бергамакского СК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 120 | Здание Костинского СК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 121 | Здание Лисинского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 122 | Здание Гуровского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 123 | Здание Кам-Курского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 124 | Здание Окуневского СК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 125 | Здание Мохово-Привальского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 126 | Здание Мысовского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 127 | Помещение Мысовской библиотеки (здание Детского сада) | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 128 | Здание Дурновского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 129 | Здание Рязанского СДК | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 130 | Помещения Костинской библиотеки (здание Костинского Детского сада) | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 131 | Помещения Кондратьевского СК и библиотеки (здание Кондратьевская СОШ) | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 132 | Помещение Ушаковского СДК (здание СОШ) | 26.08.2025 05.09.2025 |
| # 133 | Помещения Низовского СК и библиотеки (здание Администрации и больницы) | 26.08.2025 05.09.2025 |

| Приложение № 2 к Программе АКТ N проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (место составление акта) |  |  | (дата составления акта) |
| Теплоснабжающая организация |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.: |  |  |  |
| (потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки) |  |  |  |
| Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

| В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  | объект проверки технически готов к отопительному периоду; |  |  |  |  |
|  | 2) |  | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |  |  |  |  |
|  | 3) |  | объект проверки технически не готов к отопительному периоду. |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., |  |  |  |  |  |  |  |
| являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 | г. |  |  |
| (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от __________ N _____

| N | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

| Подписи сторон с расшифровками: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация ___________ |  | Потребитель ______________ |

Приложение № 3

к Программе

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены)

к системе теплоснабжения

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01 |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95 |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |
| 1.4.1 |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |